ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς – Φύλλο Συμμόρφωσης

Στοιχεία Προσφέροντος

Επωνυμία: …………

Διεύθυνση: …………

Τηλέφωνο: ………… Ημερομηνία: …………

Fax: …………

E-mail: …………

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής ………..

Διακήρυξη αριθ. ……/2019

Ο Διαγωνιζόμενος φέρει την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων που δηλώνει.

Στο πεδίο «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά τα ζητούμενα είδη για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Στο πεδίο «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» σημειώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή αν η περιγραφή του προϊόντος είναι υποχρεωτική οπότε και σημαίνεται με την ένδειξη "ΝΑΙ".

Στο πεδίο «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο είδος περιλαμβάνεται ή όχι στην Προσφορά.

Στο πεδίο «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» θα αναφέρονται κατ΄ ελάχιστο η χώρα προέλευσης – κατασκευής, ο κατασκευαστικός – προμηθευτικός οίκος και ο τύπος ή μοντέλο που προσφέρεται ή αριθμός σχετικού καταλόγου, με τρόπο ώστε το κάθε προσφερόμενο είδος να είναι μονοσήμαντο και να μην υπάρχει αμφιβολία ως προς την ταυτότητα αυτού. Επομένως η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιέχει τεκμηριωτικό υλικό για τον εξοπλισμό κάθε προσφερομένου είδους (τεχνικά φυλλάδια με αναφορά στα χαρακτηριστικά που τίθενται ως απαιτήσεις στις τεχνικές προδιαγραφές, αποδείξεις σήμανσης CE, λοιπές πιστοποιήσεις όπου υπάρχουν κλπ), καθώς και οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του Υποψήφιου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη.

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Φυγόκεντρος ασκών 8 Θέσεων |
| 1 | Επιδαπέδια φυγόκεντρος, νεότατης τεχνολογίας, ελεγχόμενη από μικροϋπολογιστή | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Περιοχή θερμοκρασίας από -9 °C έως 40 °C. Να λειτουργεί με ειδικό κινητήρα χωρίς ψήκτρες | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να συνοδεύεται από οριζόντια κεφαλή και 4 υποδοχείς για συνολικά οκτω[8] ασκούς αίματος εως και 4πλους με φίλτρο. Μέγιστη ταχύτητα 4.400rpm/5.480xg. Ελάχιστη θερμοκρασία με μεγάλη ταχύτητα και πλήρες φορτίο όχι μεγαλύτερη από 5°C | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Δυνατότητα φυγοκέντρησης, αναλόγως κεφαλής, έως 8.500 rpm (11.060 xG). Με ηλεκτρονικό πίνακα ρύθμισης και ελέγχου των λειτουργιών με: | Σύστημα επιλογής ταχύτητας με ρύθμιση ταχύτητας σε χαμηλές στροφές (από 300 rpm) | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Ψηφιακή ένδειξη της ταχύτητας σε rpm με ελάχιστη ακρίβεια ±10 rpm και σε G | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Διακόπτη ρύθμισης του χρόνου λειτουργίας από 1 ως 10 περίπου ώρες και ρύθμιση συνεχούς λειτουργίας. Ψηφιακή ένδειξη | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Σύστημα ρύθμισης της επιτάχυνσης/επιβράδυνσης για την προστασία του δείγματος. Με 9 προγράμματα επιτάχυνσης και 9 προγράμματα επιβράδυνσης | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Σύστημα ρύθμισης της θερμοκρασίας από -9 °C εώς 40 °C. Ψηφιακή ένδειξη. Με ψυκτικό μέσο φιλικό προς το περιβάλλον, ελεύθερο από CFC | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Με συστήματα ασφαλείας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, με οπτική ένδειξη και αυτόματη διακοπή της λειτουργίας σε περίπτωση: 1) ανισοζυγοστάθμισης της κεφαλής και 2) ανοικτού καπακιού (lid lock & lid interlock) | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Με 9 προγράμματα φυγοκέντρησης και πρόγραμμα πρόψυξης. Με κάδο φυγοκέντρισης από ανοξείδωτο χάλυβα ασφαλείας. Με διαγνωστικό πρόγραμμα. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Λειτουργία στα 220 V / 50 Hz | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Αθόρυβη: λιγότερο από 60 dB. | ΝΑΙ |  |  |

Ημερομηνία: ………..

Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος